## 招标
编号whslyygzhc2025-23)项目清单
包号 | 耗材名称 | 规格 型号 | 单位 | 最高限价 （元） | 核心参数 | 产品用途
1 | 颅内药物洗脱支架系统 | 根据各供应商报名产品实际情况自行选择 | 套 | 39800 | 血管直径:2.25~4.0mm，适用的病变长度小于等于15mm | 适用于颅内动脉粥样硬化性狭窄
2 | 肛门撑开器 | 3/4圆弧型 | 个 | 63/个 | 3/4圆弧型；透明且不反光；一次性无菌产品； | 用于成人肛管和直肠下端疾病的检查和治疗视野的显露
3 | 一次性使用无菌眼用镊 | 23G , 25G | 把 | 1300-1400/把 | 1.适用于眼底手术，黄斑裂孔手术 2.规格型号：23G , 25G 3.总长≥140mm 4.23G工作长度≥33mm ， 25G 工作长度≥29mm 5.一体成型，医用塑料手柄 6.一次性使用，无菌包装 | 用于眼底手术，黄斑裂孔手术夹持眼组织
4 | 医用雾化眼罩 | WH-01 | 个 | 24/个 | 由眼罩、连接管、连接头、导管组成。 | 佩戴眼部，用于药物至眼部进行治疗
5 | 可吸收性外科缝合线 | 各型号规格 | 根 | 65-258/根 | 1.产品可为带针和不带针缝线两种。 2.缝线是由聚对二氧环己 酮材料制成的单股可吸收性缝线，染色和未染色两种，染色 缝线为紫色，染料为D&C Violet No.2,无涂层。 3.缝合针30Cr13、12Cr18Ni9或06Cr19Ni10不锈钢材料制成。产品经环氧乙烷灭菌。 | 适用于既需要可吸收性外科缝线且需要长时间(可长达 6周)伤口支撑部位的缝合，如腹部全筋膜缝合、瘢痕修复的超减张缝合等。
6 | 一次性医用照明扩张器 | 各型号规格 | 个 | 700-1600/个 | 1.可满足结直肠、肛肠外科和乳腺外科使用需求的各型号规格； 2.透光性好、通透度高，不阻挡手术视野； 3.无菌一次性无菌产品； 4.自带无线医用冷光源。 | 用于牵开和扩张组织。
7 | 一次性使用浮针 | 中号 | 盒 | 1000/盒 | 直径：0.3mm~0.6mm（常见中细型号）； 长度：20mm/25mm/30mm（不同部位适用）； 针尖：斜面或微钝设计，减少组织损伤； 针体材质：医用不锈钢或钛合金，一次性无菌包装。 | 供中医临床浮针治疗用
8 | p53抗体试剂（免疫组织化学） | 50测试/盒 | 盒 | 2226.65 | 抗原抗体反应组织染色，组织切片 | 适用于我院原有BENCHMART-ULTRA快速免疫组化仪，用于检测细胞及标记细胞，来完成肿瘤的功能性分类，原发性和转移性的鉴别和诊断。
| PLAP抗体试剂（免疫组织化学） | 50测试/盒 | 盒 | 1836 | 抗原抗体反应组织染色，组织切片 | 适用于我院原有BENCHMART-ULTRA快速免疫组化仪，用于检测细胞及标记细胞，来完成肿瘤的功能性分类，原发性和转移性的鉴别和诊断。
| GATA3抗体试剂（免疫组织化学） | 50测试/盒 | 盒 | 2325.78 | 抗原抗体反应组织染色，组织切片 | 适用于我院原有BENCHMART-ULTRA快速免疫组化仪，用于检测细胞及标记细胞，来完成肿瘤的功能性分类，原发性和转移性的鉴别和诊断。
| Mammaglobin抗体试剂（免疫组织化学） | 50测试/盒 | 盒 | 2376 | 抗原抗体反应组织染色，组织切片 | 适用于我院原有BENCHMART-ULTRA快速免疫组化仪，用于检测细胞及标记细胞，来完成肿瘤的功能性分类，原发性和转移性的鉴别和诊断。
| CA 125抗体试剂（免疫组织化学） | 50测试/盒 | 盒 | 2052 | 抗原抗体反应组织染色，组织切片 | 适用于我院原有BENCHMART-ULTRA快速免疫组化仪，用于检测细胞及标记细胞，来完成肿瘤的功能性分类，原发性和转移性的鉴别和诊断。
| Human Placental Lactogen抗体试剂（免疫组织化学） | 50测试/盒 | 盒 | 2592 | 抗原抗体反应组织染色，组织切片 | 适用于我院原有BENCHMART-ULTRA快速免疫组化仪，用于检测细胞及标记细胞，来完成肿瘤的功能性分类，原发性和转移性的鉴别和诊断。
| TOP2A抗体试剂(免疫组织化学法) | 50测试/盒 | 盒 | 2325.78 | 抗原抗体反应组织染色，组织切片 | 适用于我院原有BENCHMART-ULTRA快速免疫组化仪，用于检测细胞及标记细胞，来完成肿瘤的功能性分类，原发性和转移性的鉴别和诊断。
| 兔单克隆阴性质控抗体 | 250测试/盒 | 盒 | 2700 | 抗原抗体反应组织染色，组织切片 | 适用于我院原有BENCHMART-ULTRA快速免疫组化仪，用于检测细胞及标记细胞，来完成肿瘤的功能性分类，原发性和转移性的鉴别和诊断。
| Ki-67抗体试剂（免疫组织化学法 | 50测试/盒 | 盒 | 2700 | 抗原抗体反应组织染色，组织切片 | 适用于我院原有BENCHMART-ULTRA快速免疫组化仪，用于检测细胞及标记细胞，来完成肿瘤的功能性分类，原发性和转移性的鉴别和诊断。
| p57抗体试剂（免疫组织化学） | 50测试/盒 | 盒 | 3101.04 | 抗原抗体反应组织染色，组织切片 | 适用于我院原有BENCHMART-ULTRA快速免疫组化仪，用于检测细胞及标记细胞，来完成肿瘤的功能性分类，原发性和转移性的鉴别和诊断。
| Desmin抗体试剂（免疫组织化学） | 50测试/盒 | 盒 | 2139.74 | 抗原抗体反应组织染色，组织切片 | 适用于我院原有BENCHMART-ULTRA快速免疫组化仪，用于检测细胞及标记细胞，来完成肿瘤的功能性分类，原发性和转移性的鉴别和诊断。
| Vimentin抗体试剂（免疫组织化学） | 50测试/盒 | 盒 | 1349.52 | 抗原抗体反应组织染色，组织切片 | 适用于我院原有BENCHMART-ULTRA快速免疫组化仪，用于检测细胞及标记细胞，来完成肿瘤的功能性分类，原发性和转移性的鉴别和诊断。
| HMB-45抗体试剂（免疫组织化学） | 50测试/盒 | 盒 | 2827.12 | 抗原抗体反应组织染色，组织切片 | 适用于我院原有BENCHMART-ULTRA快速免疫组化仪，用于检测细胞及标记细胞，来完成肿瘤的功能性分类，原发性和转移性的鉴别和诊断。
| Myo D1抗体试剂（免疫组织化学） | 50测试/盒 | 盒 | 2592 | 抗原抗体反应组织染色，组织切片 | 适用于我院原有BENCHMART-ULTRA快速免疫组化仪，用于检测细胞及标记细胞，来完成肿瘤的功能性分类，原发性和转移性的鉴别和诊断。
| Lambda链抗体试剂（免疫组织化学） | 50测试/盒 | 盒 | 2592 | 抗原抗体反应组织染色，组织切片 | 适用于我院原有BENCHMART-ULTRA快速免疫组化仪，用于检测细胞及标记细胞，来完成肿瘤的功能性分类，原发性和转移性的鉴别和诊断。
| IgM 抗体试剂（免疫组织化学） | 50测试/盒 | 盒 | 1944 | 抗原抗体反应组织染色，组织切片 | 适用于我院原有BENCHMART-ULTRA快速免疫组化仪，用于检测细胞及标记细胞，来完成肿瘤的功能性分类，原发性和转移性的鉴别和诊断。
| Kappa链抗体试剂（免疫组织化学 | 50测试/盒 | 盒 | 2160 | 抗原抗体反应组织染色，组织切片 | 适用于我院原有BENCHMART-ULTRA快速免疫组化仪，用于检测细胞及标记细胞，来完成肿瘤的功能性分类，原发性和转移性的鉴别和诊断。
| IgG抗体试剂（免疫组织化学） | 50测试/盒 | 盒 | 1944 | 抗原抗体反应组织染色，组织切片 | 适用于我院原有BENCHMART-ULTRA快速免疫组化仪，用于检测细胞及标记细胞，来完成肿瘤的功能性分类，原发性和转移性的鉴别和诊断。
| Galectin-3抗体试剂（免疫组织化学） | 50测试/盒 | 盒 | 1808.93 | 抗原抗体反应组织染色，组织切片 | 适用于我院原有BENCHMART-ULTRA快速免疫组化仪，用于检测细胞及标记细胞，来完成肿瘤的功能性分类，原发性和转移性的鉴别和诊断。
| FSH 抗体试剂（免疫组织化学） | 50测试/盒 | 盒 | 2350 | 抗原抗体反应组织染色，组织切片 | 适用于我院原有BENCHMART-ULTRA快速免疫组化仪，用于检测细胞及标记细胞，来完成肿瘤的功能性分类，原发性和转移性的鉴别和诊断。
| Neurofilament抗体试剂（免疫组织化学） | 50测试/盒 | 盒 | 1836 | 抗原抗体反应组织染色，组织切片 | 适用于我院原有BENCHMART-ULTRA快速免疫组化仪，用于检测细胞及标记细胞，来完成肿瘤的功能性分类，原发性和转移性的鉴别和诊断。
| IgA抗体试剂（免疫组织化学） | 50测试/盒 | 盒 | 1944 | 抗原抗体反应组织染色，组织切片 | 适用于我院原有BENCHMART-ULTRA快速免疫组化仪，用于检测细胞及标记细胞，来完成肿瘤的功能性分类，原发性和转移性的鉴别和诊断。
| EMA抗体试剂（免疫组织化学） | 50测试/盒 | 盒 | 2273.46 | 抗原抗体反应组织染色，组织切片 | 适用于我院原有BENCHMART-ULTRA快速免疫组化仪，用于检测细胞及标记细胞，来完成肿瘤的功能性分类，原发性和转移性的鉴别和诊断。
| Glypican 3抗体试剂（免疫组织化学） | 50测试/盒 | 盒 | 2325.78 | 抗原抗体反应组织染色，组织切片 | 适用于我院原有BENCHMART-ULTRA快速免疫组化仪，用于检测细胞及标记细胞，来完成肿瘤的功能性分类，原发性和转移性的鉴别和诊断。
| CEA抗体试剂（免疫组织化学） | 50测试/盒 | 盒 | 3023.5 | 抗原抗体反应组织染色，组织切片 | 适用于我院原有BENCHMART-ULTRA快速免疫组化仪，用于检测细胞及标记细胞，来完成肿瘤的功能性分类，原发性和转移性的鉴别和诊断。
| MUC-1抗体试剂（免疫组织化学） | 50测试/盒 | 盒 | 3024 | 抗原抗体反应组织染色，组织切片 | 适用于我院原有BENCHMART-ULTRA快速免疫组化仪，用于检测细胞及标记细胞，来完成肿瘤的功能性分类，原发性和转移性的鉴别和诊断。
| MOC-31抗体试剂（免疫组织化学） | 50测试/盒 | 盒 | 1836 | 抗原抗体反应组织染色，组织切片 | 适用于我院原有BENCHMART-ULTRA快速免疫组化仪，用于检测细胞及标记细胞，来完成肿瘤的功能性分类，原发性和转移性的鉴别和诊断。
| DOG1抗体试剂（免疫组织化学） | 50测试/盒 | 盒 | 3209.6 | 抗原抗体反应组织染色，组织切片 | 适用于我院原有BENCHMART-ULTRA快速免疫组化仪，用于检测细胞及标记细胞，来完成肿瘤的功能性分类，原发性和转移性的鉴别和诊断。
| MUC6抗体试剂（免疫组织化学） | 50测试/盒 | 盒 | 3200 | 抗原抗体反应组织染色，组织切片 | 适用于我院原有BENCHMART-ULTRA快速免疫组化仪，用于检测细胞及标记细胞，来完成肿瘤的功能性分类，原发性和转移性的鉴别和诊断。
| Beta-catenin抗体试剂（免疫组织化学） | 50测试/盒 | 盒 | 1944 | 抗原抗体反应组织染色，组织切片 | 适用于我院原有BENCHMART-ULTRA快速免疫组化仪，用于检测细胞及标记细胞，来完成肿瘤的功能性分类，原发性和转移性的鉴别和诊断。
| MUC2抗体试剂（免疫组织化学） | 50测试/盒 | 盒 | 2592 | 抗原抗体反应组织染色，组织切片 | 适用于我院原有BENCHMART-ULTRA快速免疫组化仪，用于检测细胞及标记细胞，来完成肿瘤的功能性分类，原发性和转移性的鉴别和诊断。
| CA 19-9抗体试剂（免疫组织化学） | 50测试/盒 | 盒 | 1728 | 抗原抗体反应组织染色，组织切片 | 适用于我院原有BENCHMART-ULTRA快速免疫组化仪，用于检测细胞及标记细胞，来完成肿瘤的功能性分类，原发性和转移性的鉴别和诊断。
| SMA抗体试剂（免疫组织化学） | 50测试/盒 | 盒 | 2727.8 | 抗原抗体反应组织染色，组织切片 | 适用于我院原有BENCHMART-ULTRA快速免疫组化仪，用于检测细胞及标记细胞，来完成肿瘤的功能性分类，原发性和转移性的鉴别和诊断。
| Glutamine Synthetase抗体试剂（免疫组织化学） | 50测试/盒 | 盒 | 3500 | 抗原抗体反应组织染色，组织切片 | 适用于我院原有BENCHMART-ULTRA快速免疫组化仪，用于检测细胞及标记细胞，来完成肿瘤的功能性分类，原发性和转移性的鉴别和诊断。
| Alpha-1-Fetoprotein抗体试剂（免疫组织化学） | 50测试/盒 | 盒 | 1944 | 抗原抗体反应组织染色，组织切片 | 适用于我院原有BENCHMART-ULTRA快速免疫组化仪，用于检测细胞及标记细胞，来完成肿瘤的功能性分类，原发性和转移性的鉴别和诊断。
| p120抗体试剂（免疫组织化学） | 50测试/盒 | 盒 | 2440.6 | 抗原抗体反应组织染色，组织切片 | 适用于我院原有BENCHMART-ULTRA快速免疫组化仪，用于检测细胞及标记细胞，来完成肿瘤的功能性分类，原发性和转移性的鉴别和诊断。
| Caldesmon抗体试剂（免疫组织化学） | 50测试/盒 | 盒 | 3240 | 抗原抗体反应组织染色，组织切片 | 适用于我院原有BENCHMART-ULTRA快速免疫组化仪，用于检测细胞及标记细胞，来完成肿瘤的功能性分类，原发性和转移性的鉴别和诊断。
| Human Chorionic Gonadotropin抗体试剂（免疫组织化学） | 50测试/盒 | 盒 | 1836 | 抗原抗体反应组织染色，组织切片 | 适用于我院原有BENCHMART-ULTRA快速免疫组化仪，用于检测细胞及标记细胞，来完成肿瘤的功能性分类，原发性和转移性的鉴别和诊断。
| PSA抗体试剂（免疫组织化学） | 50测试/盒 | 盒 | 2139.74 | 抗原抗体反应组织染色，组织切片 | 适用于我院原有BENCHMART-ULTRA快速免疫组化仪，用于检测细胞及标记细胞，来完成肿瘤的功能性分类，原发性和转移性的鉴别和诊断。
| PSAP抗体试剂（免疫组织化学） | 50测试/盒 | 盒 | 1836 | 抗原抗体反应组织染色，组织切片 | 适用于我院原有BENCHMART-ULTRA快速免疫组化仪，用于检测细胞及标记细胞，来完成肿瘤的功能性分类，原发性和转移性的鉴别和诊断。
| ACTH抗体试剂（免疫组织化学） | 50测试/盒 | 盒 | 1836 | 抗原抗体反应组织染色，组织切片 | 适用于我院原有BENCHMART-ULTRA快速免疫组化仪，用于检测细胞及标记细胞，来完成肿瘤的功能性分类，原发性和转移性的鉴别和诊断。
| Inhibin, alpha抗体试剂（免疫组织化学） | 50测试/盒 | 盒 | 2588 | 抗原抗体反应组织染色，组织切片 | 适用于我院原有BENCHMART-ULTRA快速免疫组化仪，用于检测细胞及标记细胞，来完成肿瘤的功能性分类，原发性和转移性的鉴别和诊断。
| SALL4抗体试剂（免疫组织化学） | 50测试/盒 | 盒 | 3500 | 抗原抗体反应组织染色，组织切片 | 适用于我院原有BENCHMART-ULTRA快速免疫组化仪，用于检测细胞及标记细胞，来完成肿瘤的功能性分类，原发性和转移性的鉴别和诊断。
| CD34抗体试剂（免疫组织化学） | 50测试/盒 | 盒 | 2268 | 抗原抗体反应组织染色，组织切片 | 适用于我院原有BENCHMART-ULTRA快速免疫组化仪，用于检测细胞及标记细胞，来完成肿瘤的功能性分类，原发性和转移性的鉴别和诊断。
| CD10抗体试剂（免疫组织化学） | 50测试/盒 | 盒 | 3307 | 抗原抗体反应组织染色，组织切片 | 适用于我院原有BENCHMART-ULTRA快速免疫组化仪，用于检测细胞及标记细胞，来完成肿瘤的功能性分类，原发性和转移性的鉴别和诊断。
| c-MYC抗体试剂（免疫组织化学） | 50测试/盒 | 盒 | 3276.76 | 抗原抗体反应组织染色，组织切片 | 适用于我院原有BENCHMART-ULTRA快速免疫组化仪，用于检测细胞及标记细胞，来完成肿瘤的功能性分类，原发性和转移性的鉴别和诊断。
| CD99抗体试剂（免疫组织化学） | 50测试/盒 | 盒 | 1836 | 抗原抗体反应组织染色，组织切片 | 适用于我院原有BENCHMART-ULTRA快速免疫组化仪，用于检测细胞及标记细胞，来完成肿瘤的功能性分类，原发性和转移性的鉴别和诊断。
| CD4抗体试剂（免疫组织化学） | 50测试/盒 | 盒 | 3101.04 | 抗原抗体反应组织染色，组织切片 | 适用于我院原有BENCHMART-ULTRA快速免疫组化仪，用于检测细胞及标记细胞，来完成肿瘤的功能性分类，原发性和转移性的鉴别和诊断。
| Kappa链抗体试剂（免疫组织化学） | 50测试/盒 | 盒 | 1498.83 | 抗原抗体反应组织染色，组织切片 | 适用于我院原有BENCHMART-ULTRA快速免疫组化仪，用于检测细胞及标记细胞，来完成肿瘤的功能性分类，原发性和转移性的鉴别和诊断。
| CD68抗体试剂（免疫组织化学） | 50测试/盒 | 盒 | 2193.22 | 抗原抗体反应组织染色，组织切片 | 适用于我院原有BENCHMART-ULTRA快速免疫组化仪，用于检测细胞及标记细胞，来完成肿瘤的功能性分类，原发性和转移性的鉴别和诊断。
| CD44抗体试剂（免疫组织化学） | 50测试/盒 | 盒 | 3024 | 抗原抗体反应组织染色，组织切片 | 适用于我院原有BENCHMART-ULTRA快速免疫组化仪，用于检测细胞及标记细胞，来完成肿瘤的功能性分类，原发性和转移性的鉴别和诊断。
| CD22抗体试剂（免疫组织化学） | 50测试/盒 | 盒 | 2150 | 抗原抗体反应组织染色，组织切片 | 适用于我院原有BENCHMART-ULTRA快速免疫组化仪，用于检测细胞及标记细胞，来完成肿瘤的功能性分类，原发性和转移性的鉴别和诊断。
| Lambda链抗体试剂（免疫组织化学） | 50测试/盒 | 盒 | 1498.83 | 抗原抗体反应组织染色，组织切片 | 适用于我院原有BENCHMART-ULTRA快速免疫组化仪，用于检测细胞及标记细胞，来完成肿瘤的功能性分类，原发性和转移性的鉴别和诊断。
| CD7抗体试剂（免疫组织化学） | 50测试/盒 | 盒 | 1728 | 抗原抗体反应组织染色，组织切片 | 适用于我院原有BENCHMART-ULTRA快速免疫组化仪，用于检测细胞及标记细胞，来完成肿瘤的功能性分类，原发性和转移性的鉴别和诊断。
| Myeloperoxidase抗体试剂（免疫组织化学） | 50测试/盒 | 盒 | 2106 | 抗原抗体反应组织染色，组织切片 | 适用于我院原有BENCHMART-ULTRA快速免疫组化仪，用于检测细胞及标记细胞，来完成肿瘤的功能性分类，原发性和转移性的鉴别和诊断。
| Granzyme B抗体试剂（免疫组织化学） | 50测试/盒 | 盒 | 1836 | 抗原抗体反应组织染色，组织切片 | 适用于我院原有BENCHMART-ULTRA快速免疫组化仪，用于检测细胞及标记细胞，来完成肿瘤的功能性分类，原发性和转移性的鉴别和诊断。
| TdT 抗体试剂（免疫组织化学） | 50测试/盒 | 盒 | 3307 | 抗原抗体反应组织染色，组织切片 | 适用于我院原有BENCHMART-ULTRA快速免疫组化仪，用于检测细胞及标记细胞，来完成肿瘤的功能性分类，原发性和转移性的鉴别和诊断。
| CD138抗体试剂（免疫组织化学） | 50测试/盒 | 盒 | 2440.63 | 抗原抗体反应组织染色，组织切片 | 适用于我院原有BENCHMART-ULTRA快速免疫组化仪，用于检测细胞及标记细胞，来完成肿瘤的功能性分类，原发性和转移性的鉴别和诊断。
| CD61抗体试剂（免疫组织化学） | 50测试/盒 | 盒 | 1836 | 抗原抗体反应组织染色，组织切片 | 适用于我院原有BENCHMART-ULTRA快速免疫组化仪，用于检测细胞及标记细胞，来完成肿瘤的功能性分类，原发性和转移性的鉴别和诊断。
| bcl-6抗体试剂（免疫组织化学） | 50测试/盒 | 盒 | 2940 | 抗原抗体反应组织染色，组织切片 | 适用于我院原有BENCHMART-ULTRA快速免疫组化仪，用于检测细胞及标记细胞，来完成肿瘤的功能性分类，原发性和转移性的鉴别和诊断。
| CD15抗体试剂（免疫组织化学法） | 50测试/盒 | 盒 | 1944 | 抗原抗体反应组织染色，组织切片 | 适用于我院原有BENCHMART-ULTRA快速免疫组化仪，用于检测细胞及标记细胞，来完成肿瘤的功能性分类，原发性和转移性的鉴别和诊断。
| CD45抗体试剂（免疫组织化学法） | 50测试/盒 | 盒 | 1278 | 抗原抗体反应组织染色，组织切片 | 适用于我院原有BENCHMART-ULTRA快速免疫组化仪，用于检测细胞及标记细胞，来完成肿瘤的功能性分类，原发性和转移性的鉴别和诊断。
| CD30抗体试剂（免疫组织化学法） | 50测试/盒 | 盒 | 3117 | 抗原抗体反应组织染色，组织切片 | 适用于我院原有BENCHMART-ULTRA快速免疫组化仪，用于检测细胞及标记细胞，来完成肿瘤的功能性分类，原发性和转移性的鉴别和诊断。
| CD43抗体试剂(免疫组织化学法) | 50测试/盒 | 盒 | 1520 | 抗原抗体反应组织染色，组织切片 | 适用于我院原有BENCHMART-ULTRA快速免疫组化仪，用于检测细胞及标记细胞，来完成肿瘤的功能性分类，原发性和转移性的鉴别和诊断。
| CD57抗体试剂（免疫组织化学） | 50测试/盒 | 盒 | 1836 | 抗原抗体反应组织染色，组织切片 | 适用于我院原有BENCHMART-ULTRA快速免疫组化仪，用于检测细胞及标记细胞，来完成肿瘤的功能性分类，原发性和转移性的鉴别和诊断。
| IgG4抗体试剂（免疫组织化学） | 50测试/盒 | 盒 | 2592 | 抗原抗体反应组织染色，组织切片 | 适用于我院原有BENCHMART-ULTRA快速免疫组化仪，用于检测细胞及标记细胞，来完成肿瘤的功能性分类，原发性和转移性的鉴别和诊断。
| IgD抗体试剂（免疫组织化学 | 50测试/盒 | 盒 | 2808 | 抗原抗体反应组织染色，组织切片 | 适用于我院原有BENCHMART-ULTRA快速免疫组化仪，用于检测细胞及标记细胞，来完成肿瘤的功能性分类，原发性和转移性的鉴别和诊断。
| CD71抗体试剂（免疫组织化学） | 50测试/盒 | 盒 | 3888 | 抗原抗体反应组织染色，组织切片 | 适用于我院原有BENCHMART-ULTRA快速免疫组化仪，用于检测细胞及标记细胞，来完成肿瘤的功能性分类，原发性和转移性的鉴别和诊断。
| CD38抗体试剂（免疫组织化学） | 50测试/盒 | 盒 | 3296.45 | 抗原抗体反应组织染色，组织切片 | 适用于我院原有BENCHMART-ULTRA快速免疫组化仪，用于检测细胞及标记细胞，来完成肿瘤的功能性分类，原发性和转移性的鉴别和诊断。
| Oct2抗体试剂（免疫组织化学） | 50测试/盒 | 盒 | 3456 | 抗原抗体反应组织染色，组织切片 | 适用于我院原有BENCHMART-ULTRA快速免疫组化仪，用于检测细胞及标记细胞，来完成肿瘤的功能性分类，原发性和转移性的鉴别和诊断。
| CD16抗体试剂（免疫组织化学） | 50测试/盒 | 盒 | 3500 | 抗原抗体反应组织染色，组织切片 | 适用于我院原有BENCHMART-ULTRA快速免疫组化仪，用于检测细胞及标记细胞，来完成肿瘤的功能性分类，原发性和转移性的鉴别和诊断。
| CD16抗体试剂（免疫组织化学） | 50测试/盒 | 盒 | 3500 | 抗原抗体反应组织染色，组织切片 | 适用于我院原有BENCHMART-ULTRA快速免疫组化仪，用于检测细胞及标记细胞，来完成肿瘤的功能性分类，原发性和转移性的鉴别和诊断。
| CD2抗体试剂（免疫组织化学） | 50测试/盒 | 盒 | 3024 | 抗原抗体反应组织染色，组织切片 | 适用于我院原有BENCHMART-ULTRA快速免疫组化仪，用于检测细胞及标记细胞，来完成肿瘤的功能性分类，原发性和转移性的鉴别和诊断。
| CD25抗体试剂（免疫组织化学） | 50测试/盒 | 盒 | 3024 | 抗原抗体反应组织染色，组织切片 | 适用于我院原有BENCHMART-ULTRA快速免疫组化仪，用于检测细胞及标记细胞，来完成肿瘤的功能性分类，原发性和转移性的鉴别和诊断。
| Lysozyme抗体试剂（免疫组织化学） | 50测试/盒 | 盒 | 1728 | 抗原抗体反应组织染色，组织切片 | 适用于我院原有BENCHMART-ULTRA快速免疫组化仪，用于检测细胞及标记细胞，来完成肿瘤的功能性分类，原发性和转移性的鉴别和诊断。
| 抗CD20(L26)鼠单克隆抗体试剂(免疫组织化学 | 50测试/盒 | 盒 | 1500 | 抗原抗体反应组织染色，组织切片 | 适用于我院原有BENCHMART-ULTRA快速免疫组化仪，用于检测细胞及标记细胞，来完成肿瘤的功能性分类，原发性和转移性的鉴别和诊断。
| bcl-2抗体试剂(免疫组织化学法) | 50测试/盒 | 盒 | 1706 | 抗原抗体反应组织染色，组织切片 | 适用于我院原有BENCHMART-ULTRA快速免疫组化仪，用于检测细胞及标记细胞，来完成肿瘤的功能性分类，原发性和转移性的鉴别和诊断。
| CD79a抗体试剂(免疫组织化学法) | 50测试/盒 | 盒 | 1500 | 抗原抗体反应组织染色，组织切片 | 适用于我院原有BENCHMART-ULTRA快速免疫组化仪，用于检测细胞及标记细胞，来完成肿瘤的功能性分类，原发性和转移性的鉴别和诊断。
| 抗LMO2(1A9-1)鼠单克隆抗体试剂(免疫组织化学法) | 50测试/盒 | 盒 | 1944 | 抗原抗体反应组织染色，组织切片 | 适用于我院原有BENCHMART-ULTRA快速免疫组化仪，用于检测细胞及标记细胞，来完成肿瘤的功能性分类，原发性和转移性的鉴别和诊断。
| 细胞周期蛋白D1抗体试剂(免疫组织化学法) | 50测试/盒 | 盒 | 2099.6 | 抗原抗体反应组织染色，组织切片 | 适用于我院原有BENCHMART-ULTRA快速免疫组化仪，用于检测细胞及标记细胞，来完成肿瘤的功能性分类，原发性和转移性的鉴别和诊断。
| Pax-5抗体试剂(免疫组织化学法) | 50测试/盒 | 盒 | 2266 | 抗原抗体反应组织染色，组织切片 | 适用于我院原有BENCHMART-ULTRA快速免疫组化仪，用于检测细胞及标记细胞，来完成肿瘤的功能性分类，原发性和转移性的鉴别和诊断。
| Chromogranin抗体试剂（免疫组织化学） | 50测试/盒 | 盒 | 1892 | 抗原抗体反应组织染色，组织切片 | 适用于我院原有BENCHMART-ULTRA快速免疫组化仪，用于检测细胞及标记细胞，来完成肿瘤的功能性分类，原发性和转移性的鉴别和诊断。
| p40抗体试剂（免疫组织化学） | 50测试/盒 | 盒 | 2572 | 抗原抗体反应组织染色，组织切片 | 适用于我院原有BENCHMART-ULTRA快速免疫组化仪，用于检测细胞及标记细胞，来完成肿瘤的功能性分类，原发性和转移性的鉴别和诊断。
| Synaptophysin抗体试剂（免疫组织化学） | 50测试/盒 | 盒 | 2250 | 抗原抗体反应组织染色，组织切片 | 适用于我院原有BENCHMART-ULTRA快速免疫组化仪，用于检测细胞及标记细胞，来完成肿瘤的功能性分类，原发性和转移性的鉴别和诊断。
| 细胞角蛋白17抗体试剂（免疫组织化学） | 50测试/盒 | 盒 | 3024 | 抗原抗体反应组织染色，组织切片 | 适用于我院原有BENCHMART-ULTRA快速免疫组化仪，用于检测细胞及标记细胞，来完成肿瘤的功能性分类，原发性和转移性的鉴别和诊断。
| 细胞角蛋白8&18抗体试剂（免疫组织化学） | 50测试/盒 | 盒 | 3477 | 抗原抗体反应组织染色，组织切片 | 适用于我院原有BENCHMART-ULTRA快速免疫组化仪，用于检测细胞及标记细胞，来完成肿瘤的功能性分类，原发性和转移性的鉴别和诊断。
| Protein Gene Product 9.5抗体试剂（免疫组织化学） | 50测试/盒 | 盒 | 3024 | 抗原抗体反应组织染色，组织切片 | 适用于我院原有BENCHMART-ULTRA快速免疫组化仪，用于检测细胞及标记细胞，来完成肿瘤的功能性分类，原发性和转移性的鉴别和诊断。
| Napsin A抗体试剂（免疫组织化学） | 50测试/盒 | 盒 | 3266.42 | 抗原抗体反应组织染色，组织切片 | 适用于我院原有BENCHMART-ULTRA快速免疫组化仪，用于检测细胞及标记细胞，来完成肿瘤的功能性分类，原发性和转移性的鉴别和诊断。
| NSE抗体试剂（免疫组织化学） | 50测试/盒 | 盒 | 1836 | 抗原抗体反应组织染色，组织切片 | 适用于我院原有BENCHMART-ULTRA快速免疫组化仪，用于检测细胞及标记细胞，来完成肿瘤的功能性分类，原发性和转移性的鉴别和诊断。
| C-MET抗体试剂(免疫组织化学法） | 50测试/盒 | 盒 | 7808 | 抗原抗体反应组织染色，组织切片 | 适用于我院原有BENCHMART-ULTRA快速免疫组化仪，用于检测细胞及标记细胞，来完成肿瘤的功能性分类，原发性和转移性的鉴别和诊断。
| 细胞角蛋白20抗体试剂（免疫组织化学法） | 50测试/盒 | 盒 | 2407.2 | 抗原抗体反应组织染色，组织切片 | 适用于我院原有BENCHMART-ULTRA快速免疫组化仪，用于检测细胞及标记细胞，来完成肿瘤的功能性分类，原发性和转移性的鉴别和诊断。
| 抗广谱角蛋白(AE1/AE3/PCK26)抗体试剂(免疫组织化学法) | 50测试/盒 | 盒 | 1250 | 抗原抗体反应组织染色，组织切片 | 适用于我院原有BENCHMART-ULTRA快速免疫组化仪，用于检测细胞及标记细胞，来完成肿瘤的功能性分类，原发性和转移性的鉴别和诊断。
| 抗细胞角蛋白5/6(D5/16B4)鼠单克隆抗体试剂（免疫组织化学法） | 50测试/盒 | 盒 | 2060.8 | 抗原抗体反应组织染色，组织切片 | 适用于我院原有BENCHMART-ULTRA快速免疫组化仪，用于检测细胞及标记细胞，来完成肿瘤的功能性分类，原发性和转移性的鉴别和诊断。
| 甲状腺转录因子-1(TTF-1)抗体试剂(免疫组织化学法) | 50测试/盒 | 盒 | 2550 | 抗原抗体反应组织染色，组织切片 | 适用于我院原有BENCHMART-ULTRA快速免疫组化仪，用于检测细胞及标记细胞，来完成肿瘤的功能性分类，原发性和转移性的鉴别和诊断。
| 抗ALK(D5F3)兔单克隆抗体试剂(免疫组织化学法) | 50测试/盒 | 盒 | 9039 | 抗原抗体反应组织染色，组织切片 | 适用于我院原有BENCHMART-ULTRA快速免疫组化仪，用于检测细胞及标记细胞，来完成肿瘤的功能性分类，原发性和转移性的鉴别和诊断。
| Thyroid Stimulating Hormone抗体试剂（免疫组织化学） | 50测试/盒 | 盒 | 1836 | 抗原抗体反应组织染色，组织切片 | 适用于我院原有BENCHMART-ULTRA快速免疫组化仪，用于检测细胞及标记细胞，来完成肿瘤的功能性分类，原发性和转移性的鉴别和诊断。
| PTH甲状旁腺素抗体试剂（免疫组织化学） | 50测试/盒 | 盒 | 2808 | 抗原抗体反应组织染色，组织切片 | 适用于我院原有BENCHMART-ULTRA快速免疫组化仪，用于检测细胞及标记细胞，来完成肿瘤的功能性分类，原发性和转移性的鉴别和诊断。
| 细胞角蛋白5&6抗体试剂（免疫组织化学） | 50测试/盒 | 盒 | 2060.28 | 抗原抗体反应组织染色，组织切片 | 适用于我院原有BENCHMART-ULTRA快速免疫组化仪，用于检测细胞及标记细胞，来完成肿瘤的功能性分类，原发性和转移性的鉴别和诊断。
| CD3抗体试剂（免疫组织化学） | 50测试/盒 | 盒 | 2323 | 抗原抗体反应组织染色，组织切片 | 适用于我院原有BENCHMART-ULTRA快速免疫组化仪，用于检测细胞及标记细胞，来完成肿瘤的功能性分类，原发性和转移性的鉴别和诊断。
| p16/ki67双染，水溶性封片胶 | 600次/瓶 | 盒 | 3400 | 保障切片的折光率，组织切片 | 适用于我院原有BENCHMART-ULTRA快速免疫组化仪，用于检测细胞及标记细胞，来完成肿瘤的功能性分类，原发性和转移性的鉴别和诊断。
| 空瓶注册卡2(免疫组化) | 250测试/盒 | 盒 | 100 | 保证实验顺利进行 | 适用于我院原有BENCHMART-ULTRA快速免疫组化仪，用于检测细胞及标记细胞，来完成肿瘤的功能性分类，原发性和转移性的鉴别和诊断。
| 空瓶注册卡34(免疫组化) | 250测试/盒 | 盒 | 100 | 保证实验顺利进行 | 适用于我院原有BENCHMART-ULTRA快速免疫组化仪，用于检测细胞及标记细胞，来完成肿瘤的功能性分类，原发性和转移性的鉴别和诊断。
| 试剂填充瓶 | 250测试/盒 | 盒 | 400 | 保证实验顺利进行 | 适用于我院原有BENCHMART-ULTRA快速免疫组化仪，用于检测细胞及标记细胞，来完成肿瘤的功能性分类，原发性和转移性的鉴别和诊断。
| 增强扩增试剂盒 | 250测试/盒 | 盒 | 11047.5 | 抗原抗体反应组织染色，组织切片 | 适用于我院原有BENCHMART-ULTRA快速免疫组化仪，用于检测细胞及标记细胞，来完成肿瘤的功能性分类，原发性和转移性的鉴别和诊断。
| 抗PD-L1 (SP142)兔单克隆抗体试剂 （免疫组织化学法） | 50测试/盒 | 盒 | 28000 | 抗原抗体反应组织染色，组织切片 | 适用于我院原有BENCHMART-ULTRA快速免疫组化仪，用于检测细胞及标记细胞，来完成肿瘤的功能性分类，原发性和转移性的鉴别和诊断。
| 兔单克隆阴性质控抗体 | 250测试/盒 | 盒 | 2700 | 抗原抗体反应组织染色，组织切片 | 适用于我院原有BENCHMART-ULTRA快速免疫组化仪，用于检测细胞及标记细胞，来完成肿瘤的功能性分类，原发性和转移性的鉴别和诊断。
| 免疫组化抗原修复缓冲液 Cell Conditioning Solution （CC2） | 1L/盒 | 盒 | 2849 | 抗原抗体反应组织染色，组织切片 | 适用于我院原有BENCHMART-ULTRA快速免疫组化仪，用于检测细胞及标记细胞，来完成肿瘤的功能性分类，原发性和转移性的鉴别和诊断。
| 免疫组化抗原修复缓冲液 ULTRA Cell Conditioning Solution （ULTRA CC2） | 1L/盒 | 盒 | 2849 | 抗原抗体反应组织染色，组织切片 | 适用于我院原有BENCHMART-ULTRA快速免疫组化仪，用于检测细胞及标记细胞，来完成肿瘤的功能性分类，原发性和转移性的鉴别和诊断。
| 原位杂交用蛋白酶 | 200测试/盒 | 盒 | 6800 | 抗原抗体反应组织染色，组织切片 | 适用于我院原有BENCHMART-ULTRA快速免疫组化仪，用于检测细胞及标记细胞，来完成肿瘤的功能性分类，原发性和转移性的鉴别和诊断。
| 清洗液 ultraView Silver Wash II | 2L/盒 | 盒 | 1500 | 抗原抗体反应组织染色，组织切片 | 适用于我院原有BENCHMART-ULTRA快速免疫组化仪，用于检测细胞及标记细胞，来完成肿瘤的功能性分类，原发性和转移性的鉴别和诊断。
| CLDN18抗体检测试剂（免疫组织化学法） | 50测试/盒 | 盒 | 7808 | 抗原抗体反应组织染色，组织切片 | 适用于我院原有BENCHMART-ULTRA快速免疫组化仪，用于检测细胞及标记细胞，来完成肿瘤的功能性分类，原发性和转移性的鉴别和诊断。
| CA19-9抗体试剂(免疫组织化学) | 3.0ml（B） | 盒 | 518.01 | 抗原抗体反应组织染色，组织切片 | 适用于我院原有BENCHMART-ULTRA快速免疫组化仪，用于检测细胞及标记细胞，来完成肿瘤的功能性分类，原发性和转移性的鉴别和诊断。
| CD1a抗体试剂(免疫组织化学) | 3.0ml（B） | 盒 | 1473 | 抗原抗体反应组织染色，组织切片 | 适用于我院原有BENCHMART-ULTRA快速免疫组化仪，用于检测细胞及标记细胞，来完成肿瘤的功能性分类，原发性和转移性的鉴别和诊断。
| CD74抗体试剂(免疫组织化学) | 3.0ml（B） | 盒 | 432.63 | 抗原抗体反应组织染色，组织切片 | 适用于我院原有BENCHMART-ULTRA快速免疫组化仪，用于检测细胞及标记细胞，来完成肿瘤的功能性分类，原发性和转移性的鉴别和诊断。
| Oct2抗体试剂(免疫组织化学) | 3.0ml（B） | 盒 | 1059 | 抗原抗体反应组织染色，组织切片 | 适用于我院原有BENCHMART-ULTRA快速免疫组化仪，用于检测细胞及标记细胞，来完成肿瘤的功能性分类，原发性和转移性的鉴别和诊断。
| Pax-2抗体试剂(免疫组织化学) | 3.0ml（B） | 盒 | 860 | 抗原抗体反应组织染色，组织切片 | 适用于我院原有BENCHMART-ULTRA快速免疫组化仪，用于检测细胞及标记细胞，来完成肿瘤的功能性分类，原发性和转移性的鉴别和诊断。
| MUC2抗体试剂(免疫组织化学) | 3.0ml（B） | 盒 | 333 | 抗原抗体反应组织染色，组织切片 | 适用于我院原有BENCHMART-ULTRA快速免疫组化仪，用于检测细胞及标记细胞，来完成肿瘤的功能性分类，原发性和转移性的鉴别和诊断。
| CD19抗体试剂(免疫组织化学) | 3.0ml（B） | 盒 | 945.69 | 抗原抗体反应组织染色，组织切片 | 适用于我院原有BENCHMART-ULTRA快速免疫组化仪，用于检测细胞及标记细胞，来完成肿瘤的功能性分类，原发性和转移性的鉴别和诊断。
| CD138抗体试剂(免疫组织化学) | 3.0ml（B） | 盒 | 476.59 | 抗原抗体反应组织染色，组织切片 | 适用于我院原有BENCHMART-ULTRA快速免疫组化仪，用于检测细胞及标记细胞，来完成肿瘤的功能性分类，原发性和转移性的鉴别和诊断。
| SOX-10抗体试剂(免疫组织化学) | 3.0ml（B） | 盒 | 919.98 | 抗原抗体反应组织染色，组织切片 | 适用于我院原有BENCHMART-ULTRA快速免疫组化仪，用于检测细胞及标记细胞，来完成肿瘤的功能性分类，原发性和转移性的鉴别和诊断。
| Myo D1抗体试剂(免疫组织化学) | 3.0ml（B） | 盒 | 328.99 | 抗原抗体反应组织染色，组织切片 | 适用于我院原有BENCHMART-ULTRA快速免疫组化仪，用于检测细胞及标记细胞，来完成肿瘤的功能性分类，原发性和转移性的鉴别和诊断。
| Mammaglobin抗体试剂(免疫组织化学) | 3.0ml（B） | 盒 | 840 | 抗原抗体反应组织染色，组织切片 | 适用于我院原有BENCHMART-ULTRA快速免疫组化仪，用于检测细胞及标记细胞，来完成肿瘤的功能性分类，原发性和转移性的鉴别和诊断。
| PSA抗体试剂(免疫组织化学) | 3.0ml（B） | 盒 | 216 | 抗原抗体反应组织染色，组织切片 | 适用于我院原有BENCHMART-ULTRA快速免疫组化仪，用于检测细胞及标记细胞，来完成肿瘤的功能性分类，原发性和转移性的鉴别和诊断。
| Calponin抗体试剂（免疫组织化学） | 50测试/盒 | 盒 | 3760.01 | 抗原抗体反应组织染色，组织切片 | 适用于我院原有BENCHMART-ULTRA快速免疫组化仪，用于检测细胞及标记细胞，来完成肿瘤的功能性分类，原发性和转移性的鉴别和诊断。
| MSH6抗体试剂（免疫组织化学 | 50测试/盒 | 盒 | 3183.47 | 抗原抗体反应组织染色，组织切片 | 适用于我院原有BENCHMART-ULTRA快速免疫组化仪，用于检测细胞及标记细胞，来完成肿瘤的功能性分类，原发性和转移性的鉴别和诊断。
| PMS2抗体试剂（免疫组织化学） | 50测试/盒 | 盒 | 4850 | 抗原抗体反应组织染色，组织切片 | 适用于我院原有BENCHMART-ULTRA快速免疫组化仪，用于检测细胞及标记细胞，来完成肿瘤的功能性分类，原发性和转移性的鉴别和诊断。
| MLH1抗体试剂（免疫组织化学） | 50测试/盒 | 盒 | 3183.47 | 抗原抗体反应组织染色，组织切片 | 适用于我院原有BENCHMART-ULTRA快速免疫组化仪，用于检测细胞及标记细胞，来完成肿瘤的功能性分类，原发性和转移性的鉴别和诊断。
| MSH2抗体试剂（免疫组织化学） | 50测试/盒 | 盒 | 3183.47 | 抗原抗体反应组织染色，组织切片 | 适用于我院原有BENCHMART-ULTRA快速免疫组化仪，用于检测细胞及标记细胞，来完成肿瘤的功能性分类，原发性和转移性的鉴别和诊断。
| BRAF抗体试剂（免疫组织化学） | 50测试/盒 | 盒 | 4850 | 抗原抗体反应组织染色，组织切片 | 适用于我院原有BENCHMART-ULTRA快速免疫组化仪，用于检测细胞及标记细胞，来完成肿瘤的功能性分类，原发性和转移性的鉴别和诊断。
| CD23抗体试剂（免疫组织化学） | 50测试/盒 | 盒 | 5025.57 | 抗原抗体反应组织染色，组织切片 | 适用于我院原有BENCHMART-ULTRA快速免疫组化仪，用于检测细胞及标记细胞，来完成肿瘤的功能性分类，原发性和转移性的鉴别和诊断。
| EBER探针试剂（原位杂交法） | 50测试/盒 | 盒 | 12804 | 抗原抗体反应组织染色，组织切片 | 适用于我院原有BENCHMART-ULTRA快速免疫组化仪，用于检测细胞及标记细胞，来完成肿瘤的功能性分类，原发性和转移性的鉴别和诊断。
| 细胞角蛋白7抗体试剂（免疫组织化学法） | 50测试/盒 | 盒 | 3372.73 | 抗原抗体反应组织染色，组织切片 | 适用于我院原有BENCHMART-ULTRA快速免疫组化仪，用于检测细胞及标记细胞，来完成肿瘤的功能性分类，原发性和转移性的鉴别和诊断。
| 抗BRAF V600E (VE1)鼠单克隆抗体试剂（免疫组织化学法） | 50测试/盒 | 盒 | 4850 | 抗原抗体反应组织染色，组织切片 | 适用于我院原有BENCHMART-ULTRA快速免疫组化仪，用于检测细胞及标记细胞，来完成肿瘤的功能性分类，原发性和转移性的鉴别和诊断。
| 抗广谱TRK(EPR17341)兔单克隆抗体试剂（免疫组织化学法） | 50测试/盒 | 盒 | 5820 | 抗原抗体反应组织染色，组织切片 | 适用于我院原有BENCHMART-ULTRA快速免疫组化仪，用于检测细胞及标记细胞，来完成肿瘤的功能性分类，原发性和转移性的鉴别和诊断。
| C-MET（7q31）基因探针（荧光原位杂交法） | 5人份/盒 | 盒 | 3000 | 使用荧光标记的探针杂交，组织切片 | 适用于我院原有荧光显微镜，对特定基因或染色体结构进行定性或定量分析。
| ALK基因重排检测试剂盒（荧光原位杂交法） | 5人份/盒 | 盒 | 3000 | 使用荧光标记的探针杂交，组织切片 | 适用于我院原有荧光显微镜，对特定基因或染色体结构进行定性或定量分析。
| 6q探针试剂(原位杂交法） | 10人份/盒 | 盒 | 6000 | 探针杂交，组织切片 | 适用于我院原有荧光显微镜，对特定基因或染色体结构进行定性或定量分析。
| CDK4(12q13)/SE12 探针试剂(原位杂交法) | 10人份/盒 | 盒 | 6000 | 探针杂交，组织切片 | 适用于我院原有荧光显微镜，对特定基因或染色体结构进行定性或定量分析。
| 红色复染染色液 | 100测试 | 盒 | 3500 | 抗原抗体反应组织染色，组织切片 | 适用于我院原有BENCHMART-ULTRA快速免疫组化仪，用于检测细胞及标记细胞，来完成肿瘤的功能性分类，原发性和转移性的鉴别和诊断。
| 原位杂交蓝染染色液 | 200测试 | 盒 | 9800 | 抗原抗体反应组织染色，组织切片 | 适用于我院原有BENCHMART-ULTRA快速免疫组化仪，用于检测细胞及标记细胞，来完成肿瘤的功能性分类，原发性和转移性的鉴别和诊断。
9 | 紧密连接蛋白-4（Claudin-4）抗体试剂（免疫组织化学法） | 3.0ml ZA-0514 | 盒 | 868 | 抗原抗体反应组织染色，组织切片 | 适用于我院原有BENCHMART-ULTRA快速免疫组化仪，用于检测细胞及标记细胞，来完成肿瘤的功能性分类，原发性和转移性的鉴别和诊断。
| FOXL2抗体试剂（免疫组织化学法） | 3.0ml ZA-0605 | 盒 | 898 | 抗原抗体反应组织染色，组织切片 | 适用于我院原有BENCHMART-ULTRA快速免疫组化仪，用于检测细胞及标记细胞，来完成肿瘤的功能性分类，原发性和转移性的鉴别和诊断。
| 滋养层细胞表面抗原2（TROP2）抗体试剂（免疫组织化学法） | 3.0ml ZA-0604 | 盒 | 998 | 抗原抗体反应组织染色，组织切片 | 适用于我院原有BENCHMART-ULTRA快速免疫组化仪，用于检测细胞及标记细胞，来完成肿瘤的功能性分类，原发性和转移性的鉴别和诊断。
| FoxP3抗体试剂（免疫组织化学法） | 3.0ml ZA-0682 | 盒 | 2186 | 抗原抗体反应组织染色，组织切片 | 适用于我院原有BENCHMART-ULTRA快速免疫组化仪，用于检测细胞及标记细胞，来完成肿瘤的功能性分类，原发性和转移性的鉴别和诊断。
| H+/K+ ATPase β抗体试剂（免疫组织化学法） | 3.0ml ZM-0935 | 盒 | 568 | 抗原抗体反应组织染色，组织切片 | 适用于我院原有BENCHMART-ULTRA快速免疫组化仪，用于检测细胞及标记细胞，来完成肿瘤的功能性分类，原发性和转移性的鉴别和诊断。
| C-MET 抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml ZA-0938 | 盒 | 5274 | 抗原抗体反应组织染色，组织切片 | 适用于我院原有BENCHMART-ULTRA快速免疫组化仪，用于检测细胞及标记细胞，来完成肿瘤的功能性分类，原发性和转移性的鉴别和诊断。
| CD19抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml ZM-0038 | 盒 | 1080 | 抗原抗体反应组织染色，组织切片 | 适用于我院原有BENCHMART-ULTRA快速免疫组化仪，用于检测细胞及标记细胞，来完成肿瘤的功能性分类，原发性和转移性的鉴别和诊断。
| 细胞紧密连接蛋白18.2抗体试剂（免疫组织化学法） | 3.0ml ZA-0674 | 盒 | 1660 | 抗原抗体反应组织染色，组织切片 | 适用于我院原有BENCHMART-ULTRA快速免疫组化仪，用于检测细胞及标记细胞，来完成肿瘤的功能性分类，原发性和转移性的鉴别和诊断。
| GATA3抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml ZA-0661 | 盒 | 720 | 抗原抗体反应组织染色，组织切片 | 适用于我院原有BENCHMART-ULTRA快速免疫组化仪，用于检测细胞及标记细胞，来完成肿瘤的功能性分类，原发性和转移性的鉴别和诊断。
| INSM1抗体试剂（免疫组织化学法） | 3.0ml ZA-0695 | 盒 | 1148 | 抗原抗体反应组织染色，组织切片 | 适用于我院原有BENCHMART-ULTRA快速免疫组化仪，用于检测细胞及标记细胞，来完成肿瘤的功能性分类，原发性和转移性的鉴别和诊断。
| TRPS1抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml ZA-0681 | 盒 | 710 | 抗原抗体反应组织染色，组织切片 | 适用于我院原有BENCHMART-ULTRA快速免疫组化仪，用于检测细胞及标记细胞，来完成肿瘤的功能性分类，原发性和转移性的鉴别和诊断。
| SMARCA4/Brg1抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml ZA-0673 | 盒 | 1880 | 抗原抗体反应组织染色，组织切片 | 适用于我院原有BENCHMART-ULTRA快速免疫组化仪，用于检测细胞及标记细胞，来完成肿瘤的功能性分类，原发性和转移性的鉴别和诊断。
| FH抗体试剂（免疫组织化学法） | 3.0ml ZM-0142 | 盒 | 1486 | 抗原抗体反应组织染色，组织切片 | 适用于我院原有BENCHMART-ULTRA快速免疫组化仪，用于检测细胞及标记细胞，来完成肿瘤的功能性分类，原发性和转移性的鉴别和诊断。