|  |
| --- |
| 附件1：七市药械采购联盟医用耗材采购品种目录 |
| **序号** | **注册名称** | **产品名称** | **规格** | **单位** | **组成** |
| 1 | 注射器 | 一次性使用无菌注射器 | 1ml注射器配针直径0.45mm | 只 | 由端帽、针管、芯杆、外套、活塞和针座等组成，以无菌形式提供 |
| 一次性使用无菌注射器 | 2ml注射器配针直径0.6mm | 只 | 由端帽、针管、芯杆、外套、活塞和针座等组成，以无菌形式提供 |
| 一次性使用无菌注射器 | 2ml注射器配针直径0.5mm | 只 | 由端帽、针管、芯杆、外套、活塞和针座等组成，以无菌形式提供 |
| 一次性使用无菌注射器 | 5ml注射器配针直径0.7mm | 只 | 由端帽、针管、芯杆、外套、活塞和针座等组成，以无菌形式提供 |
| 一次性使用无菌注射器 | 10ml注射器配针直径0.8mm | 只 | 由端帽、针管、芯杆、外套、活塞和针座等组成，以无菌形式提供 |
| 一次性使用无菌注射器 | 20ml注射器配针(直孔或侧孔）直径1.2mm | 只 | 由端帽、针管、芯杆、外套、活塞和针座等组成，以无菌形式提供 |
| 一次性使用无菌注射器 | 20ml注射器配针(直孔或侧孔）直径1.6mm | 只 | 由端帽、针管、芯杆、外套、活塞和针座等组成，以无菌形式提供 |
| 一次性使用无菌注射器 | 30ml注射器配针(直孔或侧孔）直径1.6mm | 只 | 由端帽、针管、芯杆、外套、活塞和针座等组成，以无菌形式提供 |
| 2 | 导尿管 | 一次性无菌导尿管 | 单腔乳胶6Fr-28Fr | 根 | 由导管头、侧孔、管身、排泄孔等组成，以无菌形式提供 |
| 一次性无菌导尿管 | 双腔乳胶6Fr-28Fr | 根 | 由导管头、侧孔、管身、接口、排泄孔、阀、球囊等组成，以无菌形式提供 |
| 一次性无菌导尿管 | 三腔乳胶6Fr-28Fr | 根 | 由导管头、侧孔、管身、接口、排泄孔、阀、球囊等组成，以无菌形式提供 |
| 一次性无菌导尿管 | 单腔非乳胶6Fr-28Fr | 根 | 由导管头、侧孔、管身、排泄孔等组成，以无菌形式提供 |
| 一次性无菌导尿管 | 双腔非乳胶6Fr-28Fr | 根 | 由导管头、侧孔、管身、接口、排泄孔、阀、球囊等组成，以无菌形式提供 |
| 一次性无菌导尿管 | 三腔非乳胶6Fr-28Fr | 根 | 由导管头、侧孔、管身、接口、排泄孔、阀、球囊等组成，以无菌形式提供 |
| 3 | 导尿包 | 一次性使用导尿包 | (优质）双腔乳胶6Fr-28Fr | 根 | 独立包装一次性使用无菌导尿管（含塑料夹子）一根、防倒流引流袋一个、一次性无菌无粉外科手套一副、一次性使用无菌检查手套一只、注射器（20ml,无菌水15ml)、润滑剂二袋、纱布二块、消毒棉球2袋（10块、8块装各一袋）、镊子3把、洞巾一块（尺寸不小于80\*50cm)、包巾一块（尺寸不小于80\*60cm)、大盘一个、小盘一个、底盘一个、别针一个，以无菌形式提供。 |
| 4 | 吸氧装置 | 一次性吸氧管（静音型） | 双耳双鼻一次性吸氧管200ml以上（包含200ml) | 套 | 由无菌无味鼻氧管（长度不小于2米），双孔鼻塞、一次性氧气湿化瓶(连接头、瓶盖、瓶体、氧气过滤器、湿化器、进氧管、出氧管、使用记录卡），氧气湿化专用水（湿化水为无菌纯化水）组成，以无菌形式提供；根据医院使用要求中选厂家负责接口转换、安装、调试。 |
| 5 | 采血针 | 一次性使用静脉采血针 | A型（单翼）直径0.55 | 只 | 由针管、针座、针柄、软管、胶套、保护套零件组成，以无菌形式提供 |
| 一次性使用静脉采血针 | A型（单翼）直径0.7 | 只 | 由针管、针座、针柄、软管、胶套、保护套零件组成，以无菌形式提供 |
| 一次性使用静脉采血针 | B型（双翼）直径0.7 | 只 | 由针管、针座、针柄、软管、胶套、保护套零件组成，以无菌形式提供 |