**编号whslyyhc2021-003采购项目情况**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **包号** | **耗材名称** | **规格** | **单位** | **预算单价（元）** | **耗材要求及描述** |
|
| 1 | 婴儿脐动静脉导管 | 婴儿脐动/静脉单腔导管 | 套 | 980 | 该产品通常用于出生72小时内的新生儿脐动静脉插管： 1)单腔脐动脉导管用于：血样抽取、血液气体分析 2)单腔脐静脉导管用于：输液、静脉给药、静脉营养液输入(非胃肠道营养)、采血样送检； 3)双腔脐静脉导管用于：输液，同时静脉滴入不同的药物、静脉营养液输入(非胃肠道营养)、多次采血样送检。 |
| 2 | 医用生物止血胶体敷料 | 50ml | 瓶 | 247 | 适用于体表急性创面的冲洗清洁、辅助止血及促进伤口愈合。 |
| 3 | 齿科骨粉用支撑钛膜 | 1壁缺损：邻面：直径4.0mm；颊侧宽8.0mm、10mm；颊侧高7.0mm、9.0mm；颊侧距5.5mm；2壁缺损：邻面：直径7.3mm、10.0mm、12.0mm；颊侧宽9.0mm、12mm；颊侧高7.0mm、9.0mm；颊侧距5.5mm；3壁缺损：参数同2壁，（使用中根据骨缺损大、小选择） | 套 | 2200 | 本产品为非吸收性薄膜结构，与种植体配合使用，保护并支持牙槽骨中骨缺损部位的骨移植和骨充填材料。 |
| 4 | 氟保护剂  | 0.5ml/袋 | 袋 | 22/袋 | 对牙齿过敏反应的治疗。 |
| 5 | 生物瓣膜 |  A.支架外径（瓣膜环部直径）mm：19 21 23 25 27 29；B.支架内径（支架I.D.)mm： 18 20 22 24 26 28；C.总体瓣架高度 mm： 13 14 15 16 17 18；D.缝合环外径 mm： 24 26 28 30 32 34 | 套 | 59800 | 生物瓣膜适用于行天然或人工主动脉瓣置换术的患者 |
| A.支架外径 mm： 25 27 29 31 31；B.外部支架直径 mm：28.0 29.5 31.5 33.5 33.5；C.缝合环外径 mm： 36 38 40 42 44D.瓣架高度 mm: 7 7.5 8 8.5 8.5E.瓣膜总高度 mm： 15 16 17 18 18 | 套 | 59800 | 生物瓣膜适用于行天然或人工二尖瓣置换术的患者 |
| 6 | 穴位压力刺激-鼻炎贴 | 1、（圆形直径25mm\*6）； 2、（正方形50\*50mm） | 贴 | 10 | 贴于人体穴位处，进行外力刺激，无创 |
| 7 | 便捷式鼻腔冲洗器 | 70ml | 瓶 | 62 | 用于对患者自然腔道（不包括引导专用）进行冲洗，或用在不同药物治疗的间隙进行冲洗。 |
| 8 | 医用银质针 | 0.6\*85mm0.6\*110mm | 根 | 240元/支 | 人体椎管外软组织松懈术的工具 |
| 9 | 超声切割止血刀附件-刀头 | 刀头长度：9cm-45cm不等；刀头闭合血管直径小于等于5mm | 把 | 2500 | 要求钛合金材料制作，能与我院现有强生超声高频外科集成系统主机匹配使用，刀头规格型号长度9cm-45cm不等，可满足不同手术使用；刀头能够闭合血管直径小于等于5mm，并可360°旋转满足腔镜手术需求，主要用于外科腔镜手术和开放手术，可用于除骨组织和书乱挂外的所有人体组织的切割和止血 |