**威海市立医院2023年第八批选定部分山东省医用耗材集中采购平台耗材供应商**

**（whslyygzhc2023-008）采购公告附件**

附件：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **包号** | **耗材名称** | **单位** | **型号 规格** | **耗材要求及描述** |
| 1 | 非吸收性外科真丝缝线 | 根 |  6/0 5/0 4/0 | 供人体软组织缝合、结扎用 |
| 2 | 卵圆孔未闭封堵器 | 个 | （7F;45°）、（8F;45°）、（6F;45°）、（9F;45°）、（7F;45°） | 用于先天性心脏病卵圆孔未闭的封堵。 |
| 3 | 封堵器输送系统 | 根 | 6F/7F/8F/9F/10F/12F内径：2.0mm-4.0mm长度：50cm-100cm角度：45° 180° | 用于先天性心脏病介入治疗器材的输送。 |
| 4 | 网篮导丝 | 个 | 内径：15cm长度：125cm | 用于先天性心脏病(动脉导管未闭、房间隔缺损、室间隔缺损)诊断及介入治疗的辅助产品。 |
| 5 | 甲型流感病毒、乙型流感病毒、肺炎支原体抗原检测试剂盒（胶体金法） | 人份 | 20人份/盒 | 用于体外定性检测口咽拭子样本中的甲型流感病毒抗原、乙型流感病毒抗原和肺炎支原体抗原。 |
| 6 | 植入式心脏起搏器 | 个 | 单腔心脏起搏器 | 非兼容MRI/频率应答心室自动阈值管理，自动极性设置，睡眠功能，植入识别，电极导线监测，频率应答，单腔滞后，使用年限10年左右适用于治疗慢性心律失常。 |
| 7 | 持续葡萄糖监测系统-血糖探头 | 支 | 尺寸约：36.3mm x 23.2mm x 8.2mm血糖探头测试范围：2.2～22.2mmol/L | 专用一次性自动安装器，最长佩戴14天，用于连续监测组织间液的葡萄糖水平，适用于18岁及以上的成人糖尿病患者 |
| 8 | 结核分枝杆菌特异性细胞免疫反应检测试剂盒 | 人份 | 96测试/盒 | 于体外定性检测人新鲜外周静脉抗凝血中结核分枝杆菌特异性的T细胞免疫反应。 |
| 备注：本项目说明中所提出的条款技术规格、要求、参数和标准仅系说明并非进行限制，供应商可提出替代的技术规格、要求、参数和标准，并在技术文件中详细说明，但该替代应不低于磋商文件的规定和要求。 |