威海市立医院儿保科软件采购项目（202509-9）材料目录

欢迎生产企业、经营企业以及潜在供应商前来我院相关科室介绍产品，同时提交产品资料。有意向者必须提供符合我院要求的报名材料（纸质文件一份，纸质文件的电子版扫描件文件一份，电子文件报名时发邮箱whslyyzbb5208592@163.com），并保证所提供的各种材料真实、有效、齐全，承担相应的法律责任。请按下列顺序装订：

一、报名材料要求

- 准备纸质文件一份，每页加盖报名公司公章（报名时不用提交，后期现场会用）；

- 报名文件：纸质文件的扫描件文件PDF版（内容包含报价单）发邮箱whslyyzbb5208592@163.com；

- 报名供应商要保证所提供的各种材料真实、有效、齐全，承担相应的法律责任。

- 纸质版材料装订顺序

- 封面：详见附件1。

- 2、报价表：详见附件2。

- 3、调研比选项目报名表：详见附件3。

- 4、企业信用承诺书（请填写附件4）。

- 5、产品名称、供应商名称、联系人姓名及联系方式、邮箱等信息。

- 6、产品功能、产品参数等。

- 7、供应商资质、法人给业务员的授权书，附法人和业务员的身份证复印件，以及业务员在投标公司所缴纳社保证明。

- 8、其他医院合同复印件或相关发票(三级医院排在前面，合同需体现产品信息，发票建议提前查验，避免出现冲红发票等问题）。

- 9、用户名单、采购时间。

- 10、材料真实性及购销廉洁声明（见附件5）

11、评分表（见附件6）。

12、产品参数

- （一）软件功能：

1、、0-6岁婴幼儿信息管理

1）提供儿童基本信息的数字化建档。

2）自动识别儿童信息，当匹配到已建档的儿童时，会自动提示调取，减少医务人员的操作流程，同时避免重复建档。

3）提供儿童信息查询功能。

2、0-6岁婴幼儿体格测评

1）提供常规儿保测评功能，按照WHO标准差法，通过身高、体重、头围、胸围等数据，AI将自动评测出儿童的体格情况，包括：低体重、生长迟缓、消瘦、超重、肥胖等等体格结论。

2）给出模板化的医生建议，提供自定义修改功能，帮助临床医生提高测评时的工作效率。

3、0-6岁婴幼儿神经心理、发育行为测评（部分含动画）

1）提供神经心理及发育行为评测功能，内容涵盖0-72个月，包含“视觉、听觉、大运动、精细运动、认知、社交、语言、触觉”等八大能区，并提供一百段的二维动画用以辅助理解评测内容。通过勾选儿童的发育行为，AI将自动评测出儿童的发育行为水平达到的月龄，以及发育行为的测评结果。

2）给出模板化的医生建议，提供自定义修改功能，帮助临床医生提高测评时的工作效率。

4、提供测评报告打印（含发育曲线图）

1）自动生成WHO的生长曲线图。

2）自动生成累次儿保体检间的体重、身高、头围增值表格，方便查看儿童的生长速率。

3）提供报告打印功能，生成的测评报告中包含测评结果，WHO曲线图，养育指导，等等相关数据信息。

5、随访

提供预约下次随访时间功能，相关责任人员可以在系统中查询所有的预约情况。

6、数据统计

1）提供测评结果统计，包含：体重、身长、身长体重比、发育行为的结果。

2）提供送检医生统计。

3）提供系统操作医生统计。

7、账户管理

1）提供医院测评明细，包含：新测评的数量，删除的数量。

2）提供从医院开户开始后的所有测评明细的折线图。

- （二）软件参数

1、系统使用环境

支持windows7以上的操作系统；支持IE10以上或相等版本的各类浏览器；

2、硬件设备配置

通用PC办公型电脑；通用办公型打印机；

3、系统性能

1）稳定性

系统正式发布前已经过功能测试、性能测试、压力测试、负载测试、兼容性测试等检测环节，保证现系统能够长时间稳定运行。

2）安全性

系统内所有的数据传输都经过加密处理，且符合《中华人民共和国数据安全法》的相关准则。

3）易用性和友好性

系统采用面向对象设计，内嵌提醒帮助机制，操作便捷。

4、系统设计及数据安全规范

1）开发规范

GB8566-88《计算机软件开发规范》

GB8567-88《计算机软件产品开发文件编制指南》

GB9386-88《计算机软件测试文件编制规范》

2）数据安全规范

GB/T 35273《信息安全技术个人信息安全规范》

GB/T 22239《网络安全等级保护基本要求》

- 备注：本项目说明中所提出的参数和标准仅系说明并非进行限制，供应商可提出替代的参数和标准，并在技术文件中详细说明，但该替代应不低于本文件的规定和要求（本报价包含产品安装费、材料费、人工费、运输费、税费等所有费用）。

请将上述所有文件每页加盖报名公司公章后，上传至指定邮箱。一份纸质版材料，待采购会时提交。请严格按照本清单内容递交报名材料，否则视为自动弃权！

递交材料经院方审核通过后，医院会发邮件通知正式商谈的具体时间地点，届时请带1份书面报价单（格式如下），要求密封，报价单和密封信封上加盖公司公章，现场递交。

附件1：

威海市立医院

# 儿保科软件采购项目

# 编号（202509-9）

报

名

文

件

单位名称：                          （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：              （签字）

年    月    日

附件2：

报价单

| # 项目名称 | # 报价 | # 备注 |
| --- | --- | --- |
| # 儿保科软件采购项目 |  |  |
| # 本报价包涵10000次软件使用费、维护费，税费等所有费用 |  |  |

# 附件3：

# 威海市立医院招标采购项目报名表

| 项目名称 | 儿保科软件采购项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目信息 |  |  | 相关附件名称 | 附件页码 |
| 1 | 报名单位信息 | 公司名称 |  | ①营业执照 |  |
|  |  | 详细地址 |  |  |  |
|  |  | 统一社会信用代码 |  |  |  |
|  |  | 法定代表人姓名 |  |  |  |
| 2 | 报名人 信息 | 姓 名 |  | ②法人授权委托书 |  |
|  |  | 身 份 | □法定代表人 □委托代理人 |  |  |
|  |  | 身份证号码 |  |  |  |
|  |  | 联系电话 |  |  |  |
|  |  | 邮 箱 |  |  |  |
| 3 | 报名产品信息 | 软件开发公司 | （品牌） | ③授权书 |  |
| 5 | 信用信息 | 是否被列入失信被执行人 | □是 □否 | ④信用中国报告 |  |

附件4：

企业信用承诺书

| 单位名称 |  | 统一社会信用代码 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 联系人 |  |
| 联系地址 |  | 联系电话 |  |
| 诚信档案记录情况 |  |  |  |
| 信用承诺 | 我公司自愿参加贵院组织的本次采购活动，严格遵守《中华人民政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我们郑重承诺，本公司符合《政府采购法》第二十二条规定的条件，包括:具有独立承担民事责任的能力;具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;有履行合同所必需的设备和专业技术能力;有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录:参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录:符合法律、行政法规和采购文件规定的其他条件。如有弄虚作假或其他违法违规行为，原承担一切法律责任，接受各级政府采购监管部门和有权机关的审查和处罚。 企业名称（盖章）： 法定代表人（签字）： 二〇 年 月 日 |  |  |

附件5：材料真实性及购销廉洁声明

承诺书

威海市立医院：

针对贵院此次采购，我公司郑重承诺：所提供资料真实有效，无任何虚假成分。如有虚假，由此产生的一切后果由本公司承担。

为进一步加强医疗卫生行风建设，规范医疗卫生机构医药销售行为，有效防范商业贿赂行为，营造公平交易、诚实守信的购销环境，我公司郑重承诺并遵守：

一、我方按照《民法典》及本承诺购销医用耗材、试剂。

二、我方不以回扣、宴请等方式影响医院工作人员采购或使用产品的选择权，不在学术活动中提供旅游、超标准支付食宿等费用。

三、我方指定销售代表承诺在工作时间到医院指定地点联系商谈，不到住院部、门诊部、医技科室等推销产品，不借故与工作人员访谈并提供任何好处费等。

四、我方如违反本承诺，一经发现，医院有权终止购销合同，并向有关行政部门报告。如我方被列入商业贿赂不良记录，则严格按照相关规定处理。

五、本承诺作为产品购销协议的一部分，具有相同法律效力。

公司（签章）

年  月  日

附件6：评分表

| 类型 | 评分标题 | 评分标准 | 性质 | 分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 价格 | 报价 | 满足竞争性磋商文件要求且最后报价最低的报价为磋商基准价，其价格分为满分（标准分）。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：磋商报价得分=（磋商基准价/最终报价）×30。 | 价格分 | 30.00 |
| 技术 | 总体方案 | 根据供应商的项目总体方案进行评审：包括但不限于：对项目理解、整体系统功能规划设计、项目现状及需求分析、未来扩展性等内容。方案完整详实、科学合理、切实可行，针对性强的得25分，每有一处不合理之处减1分，减完为止。 | 主观分 | 25.00 |
| 技术 | 技术参数响应 | 根据供应商提供的技术参数内容的响应情况，每有一条不满足文件要求减1分，共计20分，减完为止。 | 客观分 | 20.00 |
| 技术 | 实施方案 | 根据供应商的项目实施方案进行评审:包括但不限于：项目实施进度安排、试运行流程、人员安排、质量保证措施、应急保障措施等内容。方案完整详实、进度计划合理、组织安排得当，试运行流程科学合理的，质量保证措施切实可行，针对性强得15分，每有一处不合理之处减1分，减完为止。 | 主观分 | 15.00 |
|  | 业绩10分 | 自2022年1月1日至今（以合同签订时间或发票显示时间为准），每提供一份与所报产品同品牌规格型号供货业绩的，得2分；本项最高得10分。 注，响应文件中需提供完整的合同复印件或者完整的供货发票复印件，否则不得分。 | 主观分 | 10 |