## 2026-009
2026-009项目清单
包号 | 耗材名称 | 规格 型号 | 单位 | 最高限单价 （元） | 预估年使用量 | 参考参数 | 产品用途 | 备注
1 | 一次性拔罐器 | 各型号 | 只 | 1.8 | 2000 | 由罐体和释放压力的阀体组成，手动方式产生负压的罐状器具。 | 用于拔罐疗法
2 | 负压罐 | 真空拔罐器 | 只 | 2.2 | 30 | 由罐体和释放压力的阀体组成，手动方式产生负压的罐状器具。 | 用于拔罐疗法
3 | 芒针 | 环柄型 0.35-0.45×100-150mm | 支 | 2.7 | 2000 | 针体较长，环柄型 0.35-0.45×100-150mm 突破普通毫针的刺激深度与范围 | 治疗深部顽固性疼痛及脏腑失调等疾病。
4 | 一次性使用活组织取样钳 | 钳头带齿；最大插入部外径小于等于1.1mm， 工作长度600mm，1200mm | 件 | 1200 | 30 | 一次性使用活组织取样钳钳头带齿； 最大插入部外径小于等于1.1mm； 工作长度600mm，1200mm两种。 | 用于泌尿外科输尿管软镜和精囊镜下取活检使用。
5 | 医用创面修复膏体敷料 | 30g | 盒 | 130 | 100 | 由敷料、载体容器组成，其中敷料主要由卡波姆、β-葡聚糖、 重组胶原蛋白组成。 | 在创面表面形成保护膜，适用于皮炎、湿疹、激光/光子/果酸换肤/微整术后引起的皮肤屏障损伤的修复；适用于小创口、擦伤、切割伤和烧伤等非慢性创面及周围皮肤的护理，促进创面愈合。
6 | 神经外科微血管减压垫片 | 10*15mm | 片 | 5600 | 20 | 聚四氟乙烯材料，可任意撕扯裁剪，使用方便，CT显影清晰，生物稳定性好，植入后永不吸收 | 用于神经外科显微血管减压术，隔垫在颅神经与责任血管之间进行减压，以治疗因颅神经被血管压迫所致的颅神经疾患。
7 | 聚乳酸面部填充剂 | 冻干粉各型号 | 瓶 | 4000 5000 | 50 | 产品参数： 微球粒径：20–35μm适用于真皮深层；35–60μm适用于皮下深层/骨膜上 | 该产品适用于注射到鼻唇沟部位的真皮深层,以纠正中重度鼻唇沟皱纹
8 | 膜型血浆成分分离器 | 中空纤维孔径：0.02μm | 支 | 1800 | 10 | 1、材质：中空纤维膜材质 2、由中空纤维、O型环、血液出入口、纤维固定材料、外壳、盖子(滤液侧盖子、血浆侧盖子)组成。 | 用于实施双重滤过血浆交换疗法中，与血浆交 换用血浆分离器并用，通过膜分离方法，从分离出来的 血浆中分离一定分子量的物质为目的。
9 | 膜型血浆分离器 | 纤维膜平均孔径0.3μm；膜面积：0.8㎡ | 支 | 1800 | 20 | 1、材质:中空纤维材质 2、由容器、中空纤维、血液口，血液口用盖、0型环及密封剂所构成 | 用于血浆置换治疗时从血液中分离血浆
备注：本项目说明中所提出的条款技术规格、要求、参数和标准仅系说明并非进行限制，供应商可提出替代的技术规格、要求、参数和标准，并在技术文件中详细说明，但该替代应不低于磋商文件的规定和要求。如果提报耗材有附带产品需同时提交附带产品所需资料。