## 2026-012
2026-012项目清单
包号 | 耗材名称 | 规格 型号 | 单位 | 最高限单价 （元） | 预估年使用量 | 参考参数 | 产品用途 | 备注
1 | 吞咽电极片 | 插针式（孔径2.0mm） 蝶形：宽48-52mm、长86-90mm之间 | 片 | 4 | 4000 | 1.连接方式：插针式（孔径2.0mm） 必须与设备输出端口一致； 2.蝶形，贴合颈部不规则的解剖结构； 3.尺寸：宽48-52mm、长86-90mm之间 | 与在院吞咽神经和肌肉电刺激仪（型号：好博HB62DE）配套使用
2 | 一次性使用输尿管引流管 | 各型号 规格 | 支 | 7 | 140 | 1.侧孔型 2.外径：1.0-3.0mm 3.导管内外表面应光滑、无毛刺，头部圆滑有弹性 | 供输尿管支撑、引流使用
3 | 一次性使用麻醉机和呼吸机用呼吸管路 | 直径：22mm、管路长度：0.45m - 1.8m之间； | 根 | 24 | 1000 | 1.直径：约22mm 管路长度：0.45m - 1.8m之间； 2.产品应由呼吸管路、转换接头、“L”形病人端、接头蛇管组成，用于缓冲外力拉扯 3.材质：要求无毒无味、柔韧透明、抗弯折、抗塌陷； | 用于麻醉机、呼吸机接口与供氧面罩的管路连接
4 | 一次性使用鼻氧管（儿科） | 5*2000mm | 支 | 6 | 50 | 1.（儿科）双腔鼻氧管，产品由进氧接头、主管、副管、调节圈、三通转接头和双腔鼻塞组成 2.导管长度2000mm左右； 3.鼻塞直径：儿童型5-8mm，要求材质超软以防损伤鼻黏膜 | 能连接新生儿空氧混合仪，满足新生儿吸氧要求，经鼻输氧时用。
5 | 一次性负压吸引导管 | 长度：2.4米；直径;12mm;双腔管路； | 套 | 400 | 200 | 长度：约2.4米；直径;约12mm;结构：双腔管路；产品适应症：满足髓内、开放创面、髓腔各种微创手术等不同部位的异物、废液、血水吸引和保证手术视野清晰需求。 | 在体外连接内窥镜和负压吸引器，使内窥镜与负压吸引器组成密闭的引流系统，在手术中或手术后引流、吸引血水、废液。
6 | 一次性使用无菌胰岛素注射器 带针 | U-40、1ml | 支 | 1.2 | 100000 | 产品规格：1ml； 由外套、芯杆、活塞、针管、注射针、针护帽、按⼿护帽组 成 。 原材料为：聚丙烯 、 聚⼄烯、天然橡胶、0Cr18Ni19不锈钢、⼆甲硅油。性能：⼀次性使⽤、环氧⼄烷灭菌。 | 用于抽吸胰岛素药液后立即对人体进行注射之用
备注：本项目说明中所提出的条款技术规格、要求、参数和标准仅系说明并非进行限制，供应商可提出替代的技术规格、要求、参数和标准，并在技术文件中详细说明，但该替代应不低于磋商文件的规定和要求。如果提报耗材有附带产品需同时提交附带产品所需资料。