## 2026-014
2026-014项目清单
包号 | 耗材名称 | 规格 型号 | 单位 | 最高限单价 （元） | 预估年使用量 | 参考技术参数 | 产品用途 | 备注
1 | 医用重组胶原蛋白头部护理敷料 | 不少于210m/瓶 | 瓶 | 188 | 200 | 规格：不少于210ml 本品由重组胶原蛋白、卡波姆、乙二胺四乙胺酸二钠、三乙醇胺纯化水、容器处成，敷料部分可以不同，但需符合行业标准要求。 | 本品需具备注册证，注册证适用范围包含“通过在头部皮肤创面表面形成保护层，起物理屏障作用，保持非慢性创面的湿性状态，用于头部非慢性创面及周围头部皮肤的护理。”或类似表述。
2 | 聚谷氨酸修护液 | II型30ml/瓶 | 瓶 | 298 | 200 | 规格：30ml ；主要成分为聚谷氨酸钠、透明质酸钠、苯甲醇，溶剂为注射用水或纯化水；无菌提供。包装可采用玻璃瓶或带按压真空泵头的玻璃瓶。 | 产品需具有医疗器械注册证，适用范围包含“用于非慢性创面及周围皮肤的护理。”或类似表述。
3 | 医用重组胶原蛋白无菌敷料 | 2g/支 | 支 | 480 | 50 | 产品主要材料为重组胶原蛋白，辅以透明质酸钠和甘油。产品内包装选用医用聚乙烯、聚丙烯或医用玻璃，一次性使用，无菌 | 产品具有医疗器械注册证，适用范围包含“该产品可物理性阻隔创面，用于非慢性创面（如小创口、擦伤、切割伤、面部痤疮/物理治疗术后引起的浅表性创面）及周围皮肤的护理。”或类似表述
4 | 医用重组胶原蛋白喷雾 | 20ml/瓶 | 瓶 | 200 | 100 | 产品主要材料为重组胶原蛋白，辅以PBS缓冲液(由磷酸二氢钠、氯化钠组成)、甘油和防腐剂(尼泊金甲酯钠、尼泊金丙酯钠和苯氧乙醇)。产品单包装选用医用聚乙烯瓶或玻璃瓶，带喷头。 | 产品具有医疗器械注册证，适用范围包含“可物理性阻隔创面，适用于皮炎、湿疹、痤疮引起的皮肤屏障损伤修复，预防疤痕形成。”或类似表述
5 | 医用重组胶原蛋白贴 | 25g/贴（5片/盒） | 盒 | 220 | 100 | 产品由重组胶原蛋白溶液和蚕丝布组成，其中重组胶原蛋白溶液由重组胶原蛋白、透明质酸钠、乳酸钠和少量防腐剂(尼泊金甲酯钠、尼泊金丙酯钠和苯氧乙醇)组成 | 产品具有医疗器械注册证，适用范围包含“可用于浅表性创面及周围皮肤的护理，促进创面的愈合与修复。”或类似表述
6 | 重组Ⅲ型人源化胶原蛋白冻干纤维 | 2mg/瓶 | 瓶 | 1980 | 10 | 产品为白色海绵状固体，由重组Ⅲ人源化胶原蛋白组成。玻璃瓶包装，使用无菌生理盐水溶解，一次性使用无菌产品 | 产品具有三类医疗器械注册证，适用范围包含“用于面部真皮组织填充以纠正额部动力性皱纹（包括眉间纹、额头纹和鱼尾纹）”或类似表述
7 | 无菌敷贴 | 70mm*90mm8层 120mm*250mm8层等规格或类似规格 | 贴 | 252-580/贴 | 各型号年用量：170 | 由涂有医用压敏胶的无纺布、吸液垫和隔离纸组成。压敏胶带剥离强度不小于1N/cm、粘着性不大于2.5mm、吸液垫的吸液量应不小于20g/100cm²、细胞毒性不大于I级、无迟发型超敏反应、皮肤刺激指数不大于1.0。 产品规格： 70mm*90mm8层 120mm*250mm8层等规格或类似规格。 | 产品具有医疗器械注册证，适用范围包含“供手术、外伤创面或留置动、静脉导管贴敷用；也可用于婴儿脐带创面保护。”或类似表述。
本项目说明中所提出的参数和标准仅系说明并非进行限制，供应商可提出替代的参数和标准，并在技术文件中详细说明，但该替代应不低于本文件的规定和要求
备注：本项目说明中所提出的条款技术规格、要求、参数和标准仅系说明并非进行限制，供应商可提出替代的技术规格、要求、参数和标准，并在技术文件中详细说明，但该替代应不低于磋商文件的规定和要求。如果提报耗材有附带产品需同时提交附带产品所需资料。