## 2026-016
2026-017项目清单
包号 | 耗材名称 | 规格 型号 | 单位 | 最高限单价 （元） | 预估年使用量 | 参考技术参数 | 产品用途 | 备注
1 | 亲水涂层微导管 | 各型号 规格 | 个 | 3500 | 20 | 外径：0.55-0.65mm之间 有效长度：130-150cm 全新预塑头型（直型/单弯/三弯）与超细外径设计，非对称高密度编织结构、强抗折性与出色防回弹、可满足常规TACE、精细TACE等多种临床栓塞术式需求，表面涂有亲水涂层，导管管体由外层、内层和编织层组成， | 产品具有三类医疗器械注册证，适用范围包括“用于在腹部及外周血管中造影剂的注入和栓塞术中的栓塞物质的注入”或类似表述。
2 | 经颈静脉肝内穿刺器械 | 各型号 规格 | 套 | 4300 | 15 | 经颈静脉建立肝静脉-门静脉通道，该产品由导入鞘组件、加硬导管组件及通芯针组件组成。其中导入鞘组件由鞘管、10F扩张器，通芯针组件由实心通芯针、空心通芯针及通芯针导管组成。空心穿刺针为21G。 需要斜面针尖，减少穿刺损伤。尖端穿刺面积要小，允许多次穿刺，降低出血风险 | 产品具有三类医疗器械注册证，适用范围包括“用于经颈静脉建立肝静脉-门静脉通道，用于诊断和治疗。”或类似表述。
3 | 球囊封堵微导管 | 各型号 规格 | 条 | 4900 | 15 | 1、 球囊封堵微导管的远端外径：0.6mm-1.66mm，侧孔可进行前段封堵，侧枝给药或栓塞剂。 2、球囊封堵微导管的显影环：双显影环。 | 产品具有三类医疗器械注册证，适用范围包括“适用于注射或输入对照介质和/或液体和/或栓塞材料；用于临时封堵外周/神经血管，亦可选择性地阻断或控制血流。”或类似表述。临床实际用于咯血、动脉瘤、血管畸形、动静脉瘘、视网膜母细胞瘤等出血疾病的介入栓塞治疗，
4 | 导引鞘 | 各型号 规格 | 套 | 1450 | 20 | 直径1-4.75mm之间 可拆卸止血阀，满足临床治疗需求。 | 产品具有三类医疗器械注册证，适用范围包括“将介入诊断器械引导到人体血管中”或类似表述。临床实际用于建立有助于血管内器械的经皮进入通路。
5 | 微导管 | 各型号 规格 | 条 | 5800 | 15 | 长度：110cm, 130cm, 150cm。头端 “天鹅颈”、“45度”、“直头”头型。 微导管头端外经：0.5-0.7mm之间，头端细满足临床需求，外径更小内径更大，管身可渐变的形式 | 产品具有三类医疗器械注册证，适用范围包括“该产品用于向外周血管注入诊断、栓塞或治疗性材料。”或类似表述。临床实际用于一般血管内，包括外周血管和冠状动脉血管。选择性插管到位后，微导管可控制性和选择性的将诊断剂、栓塞剂或治疗剂输入血管中。
6 | 涂层导丝 | 直径：0.018英寸 长度：180cm | 条 | 600 | 40 | 直径：0.018英寸 长度180cm，加硬微导丝，持久润滑，半聚-有显影弹簧，前端A弯，半聚亲水涂层，头端铂钨显影弹簧 | 产品具有二类或以上医疗器械注册证，产品适用范围包括“用于引导其他器械插入血管，建立有助于血管内器械的经皮进入通路，或进行血管内定位，或建立血管内通路，适用于冠脉血管和外周血管。”或类似表述。
7 | 一次性使用输尿管引流管 | 各型号 规格 | 支 | 16.2 | 140 | 1.侧孔型 2.外径：1.0-3.0mm 3.导管内外表面应光滑、无毛刺，头部圆滑有弹性。 | 产品具有二类或以上医疗器械注册证，适用范围包括“用于经膀胱到达肾脏，将尿液经J型导管从肾脏引到膀胱。供尿路支撑，引流用时使用。”或类似表述。
本项目说明中所提出的参数和标准仅系说明并非进行限制，供应商可提出替代的参数和标准，并在技术文件中详细说明，但该替代应不低于本文件的规定和要求